# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# grudzień 2022

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,09 | 0,2 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,8 | 7,8 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 202 | 202 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 458 | 471 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 30,84 | 30,14 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | 0,06 | 0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,005 | <0,005 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 7,9 | 7,5 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 0,6 | <0,48 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | <5 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | <4 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# listopad 2022

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,11 | 0,21 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,7 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 176 | 178 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 455 | 400 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 30,1 | 30,8 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,03 | <0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,008 | <0,008 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 3,0 | 3,0 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 0,9 | <0,48 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <7 | 10 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <10 | <10 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <26 | <26 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# październik 2022

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,10 | 0,12 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,7 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 162 | 166 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 407 | 401 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 27,48 | 25,88 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,03 | <0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,008 | <0,008 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 3,1 | 3,1 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | <0,48 | <0,48 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <7 | 15 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <10 | <10 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <26 | <26 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# wrzesień 2022

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,10 | 0,17 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,7 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 170 | 170 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 430 | 434 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 31,6 | 31,4 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,03 | <0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,008 | <0,008 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 3,9 | 3,4 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | <0,48 | <0,48 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | 7 | 53 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <10 | <10 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <26 | <26 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# sierpień 2022

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,2 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,5 | 7,6 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 172 | 187 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 431 | 432 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 31,91 | 31,44 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,03 | <0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,008 | <0,008 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 5,1 | 3,1 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | <0,48 | <0,48 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <7 | 16 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <10 | <10 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <26 | <26 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# lipiec 2022

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,2 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,6 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 166 | 172 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 417 | 415 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 28,7 | 28,5 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,03 | <0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,008 | <0,008 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 3,6 | 4,1 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | <0,48 | <0,48 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | 15 | 9 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <10 | <10 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <26 | <26 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# czerwiec 2022

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,2 | 0,2 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,6 | 7,6 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 170 | 180 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 416 | 412 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 28,36 | 28,36 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,03 | <0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,008 | <0,008 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 5,2 | 5,1 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | <0,48 | <0,48 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | 26 | 30 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | 17 | <10 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <26 | <26 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# maj 2022

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,2 | 0,3 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,7 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 176 | 178 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 414 | 406 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 27,7 | 27,0 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,03 | <0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,008 | <0,008 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 4,7 | 4,6 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | <0,48 | <0,48 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | 11 | 10 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <10 | <10 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <26 | <26 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# kwiecień 2022

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,3 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,8 | 7,8 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 170 | 172 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 402 | 408 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 24,1 | 24,8 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,03 | <0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,008 | <0,008 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 5,7 | 6,7 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 1,2 | 1,0 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <7 | <7 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <10 | <10 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <26 | <26 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# marzec 2022

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,2 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,8 | 7,8 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 166 | 166 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 400 | 394 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 27,7 | 26,2 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,03 | <0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,008 | <0,008 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 6,0 | 6,0 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | <0,5 | 0,8 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <7 | <7 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <10 | <10 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <26 | <26 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# luty 2022

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,2 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,8 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 170 | 168 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 403 | 407 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 23,4 | 22,7 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,03 | <0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,008 | <0,008 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 6,5 | 6,5 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 0,5 | 0,9 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <7 | <7 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <10 | <10 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <26 | <26 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# styczeń 2022

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,09 | 0,2 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,8 | 7,8 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 170 | 170 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 402 | 396 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 22,0 | 22,7 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | 0,03 | 0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,008 | 0,008 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 5,8 | 5,9 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | <0,5 | <0,5 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <7 | <7 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <10 | <10 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <26 | <26 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta